Oerlikon / Leybold D25BCS Seal Kit, 19131 – Parts List

| DESCRIPTION | PART NO. | QTY |
| --- | --- | --- |
| Coupling | L20009094 | 1 |
| Viton Shaft Seal | L20009235 | 2 |
| Module Gasket | L20010736 | 1 |
| Oil Case Gasket | L20010737 | 1 |
| Coupling Housing Gasket | L20010738 | 1 |
| Felt Gasket | L20039148 | 1 |
| Spring | L22161031 | 1 |
| Spring | L22161040 | 1 |
| Spring | L22161041 | 1 |
| Shaft Sleeve Bushing | L23192026 | 1 |
| Viton Shaft Seal | L23953004 | 2 |
| Viton Plug Seal Gasket | L23955165 | 3 |
| Teflon Oil Plug Gasket | L23955165T | 3 |
| O-Ring | L23970006 | 1 |
| O-Ring | L23970108 | 2 |
| O-Ring | L23970147 | 1 |
| O-Ring | L23970261 | 2 |
| O-Ring | L23970304 | 2 |
| O-Ring | L23970409 | 1 |
| O-Ring | L23970412 | 1 |
| O-Ring | L23970506 | 2 |
| O-Ring | L23970509 | 1 |
| Oil Flow Gasket | L23973043 | 1 |
| Flat Gasket | L23973044 | 1 |
| Oil Gasket | L23973052 | 1 |
| Sight Glass Gasket | L23973057 | 1 |
| Viton Float Seal | L23973146 | 1 |
| Non-Return Valve | L34861028 | 1 |
| GB Seal | L34861029 | 1 |
| Demister Filter | L39026013 | 1 |

Oerlikon / Leybold D25BCS Seal Kit, 19131 – Parts List (cont.)

| Viton Disc Valve | L40159004 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Pressure Relief Valve | L40175023 | 1 |

A & J Vacuum Services, Inc.

790 Bloomfield Ave, Suite B3

Clifton NJ 07012 USA

973-249-0854