Oerlikon / Leybold D4B Major Repair / Rebuild Kit, 19120D4KIT – Parts List

| DESCRIPTION | PART NO. | QTY |
| --- | --- | --- |
| Felt Pad | L15108035 | 1 |
| Coupling | L20009110 | 1 |
| Shaft Sleeve Collar | L20009111 | 1 |
| Nozzle | L20009244 | 1 |
| Coupling Gasket | L20010731 | 1 |
| 1st/2nd Stage Vane | L20039220 | 4 |
| Split Spring | L22161031 | 1 |
| Spring | L22161040 | 1 |
| Viton Shaft Seal | L23953006 | 2 |
| Oil Plug Gasket | L23955165 | 3 |
| Teflon Plug Gasket | L23955165T | 3 |
| O-Ring | L23970015 | 1 |
| O-Ring | L23970108 | 2 |
| O-Ring | L23970147 | 1 |
| O-Ring | L23970163 | 2 |
| O-Ring | L23970176 | 2 |
| O-Ring | L23970509 | 1 |
| Module Gasket | L23973037 | 1 |
| Gasket | L23973043 | 1 |
| Flat Gasket | L23973044 | 1 |
| Case Gasket | L23973047 | 1 |
| Sight Glass Gasket | L23973057 | 1 |
| Viton Float Seal | L23973146 | 1 |
| Non-Return Valve | L34861028 | 1 |
| GB Seal | L34861029 | 1 |
| Sight Glass | L35001179 | 1 |
| Internal Demister | L39026010 | 1 |
| Nozzle | L39350019 | 1 |
| Viton Valve Plate | L40159003 | 1 |

Oerlikon / Leybold D4B Major Repair / Rebuild Kit, 19120D4KIT – Parts List (cont.)

| Exhaust Valve Plate | L40175014 | 1 |
| --- | --- | --- |

A & J Vacuum Services, Inc.

790 Bloomfield Ave, Suite B3

Clifton NJ 07012 USA

973-249-0854